人防质（   ）第   号

建设工程质量监督报告

单位工程名称：

建设单位名称：

监督报告日期：

河南省人民防空办公室制

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 地 点 |  |  | 工 程 造 价 |  |  |
| 审批建筑面积 |  |  | 人防建筑面积 |  |  |
| 平 时 用 途 |  |  | 战 时 用 途 |  |  |
| 工程防护等级 |  |  | 工 程 类 型 | 单 建 | 附 建 |
| 地 下 层 数 |  |  | 人 防 层 次 |  |  |
| 开 工 时 间 | 年 月 日 |  | 竣工验收时间 | 年 月 日 |  |
| 建设单位名称 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 勘察单位名称 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 设计单位名称 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 施工单位名称 |  |  | 项 目 经 理 |  |  |
| 监理单位名称 |  |  | 总监理工程师 |  |  |
| 质量监督申报 时间 | 年 月 日 |  | 质量监督书编号 |  |  |
| 工程报监情况： 1、办理报监手续的日期是 年 月 日；报监资料齐全； |  |  |  |  |  |
| 工程参建各方的质量保证体系情况： 1、工程参建各方质量保证体系基本落实到位。 |  |  |  |  |  |
| 施工过程中质量监督检查情况： 1、施工过程中共对该工程进行了 次质量监督； 2、检查的部位为基础验槽、基础底板钢筋绑扎、墙板钢筋绑扎、顶板钢筋绑扎、主体结构验收、竣工验收； 3、每次工程实体质量检查均基本符合设计及规范要求； 4、检查时质量文件、检测资料、施工资料等基本与施工同步； 5、每次质检发现的问题均能得到很好的落实，截止目前没有发生任何质量事故。 |  |  |  |  |  |
| 主体结构、防护、防水质量检测抽查情况： 1、施工过程中各项原材料，经监理验收把关合格后进场，并附有相关检测机构合格报告； 2、主体结构的梁、墙板、柱、顶、门框墙、出入口等部位经检测单位检测均为合格； 3、所有防护设备均有出厂合格证明； 4、所有进场防水材料均经检测机构检测合格； 5、经监理抽查检测，没有发现重大质量缺陷。 |  |  |  |  |  |
| 工程参与各方执行国家强制性标准，质量行为及质量责任制履行情况： 1、在基础底板钢筋绑扎、墙板钢筋绑扎、顶板钢筋绑扎、主体结构验收、竣工验收等阶段均进行了质量检查； 2、在施工过程中参建各方责任主体能认真执行有关工程质量、法规、强制性标准、工程建设程序，无不良质量行为记录； 3、参建各方质量保证体系基本达到规定要求，有关人员质量责任制基本落实到位。 |  |  |  |  |  |
| 工程竣工、技术资料抽查情况： 1、工程竣工时各项竣工资料经抽查，基本齐全。 2、工程竣工时梁、墙板、柱、顶、门框墙、出入口等部位经检测单位检测均为合格，无质量问题。 3、本工程质量《合格证明》、《工程竣工验收报告》基本符合规范要求。 |  |  |  |  |  |
| 竣工质量检测、试验抽查情况： 1、工程竣工时质量检测试验的人防门等防护设施的启、闭、密闭功能、通球、通风、通水、通电等已按平战转换预案要求施工，基本符合设计及规范要求。 2、竣工时质量检测试验经参建单位验收全部合格，基本没有质量问题； 3、土建和安装工程观感检查合格，无明显缺陷； |  |  |  |  |  |
| 工程施工中出现质量问题整改情况： 1、本工程施工中出现的质量问题已按设计及规范要求，整改到位。 |  |  |  |  |  |
| 对工程遗留质量缺陷的监督意见： 1、战时通风、给排水等设施设备未安装完成部分按平战转换方案落实。 |  |  |  |  |  |
| 工程竣工验收监督意见: 1、本工程通过竣工验收的日期为 年 月 日； 2、本工程基本符合工程竣工验收标准； 3、工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准、验收内容正确； 4、工程实体质量和质量保证资料无重大缺陷； 5、竣工验收人员及工程建设参与各方主要责任人签字手续齐全； 6、本工程符合监督程序同意备案。 |  |  |  |  |  |
| 监 督 部 门 签 证 |  |  |  |  |  |
| 职 务 |  | 姓 名 | 签证时间 |  |  |
| 站 长 |  |  |  |  |  |
| 部门负责人 |  |  |  |  |  |
| 质量监督工程师 |  |  |  |  |  |
| 监督人员 |  |  |  |  |  |
| 质量监督机构公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |