## 报价
河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院仪器设备检定校准清单
计量日期：2024.08.08、09、10 河南省郑州市中原区郑上路1号
序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 生产厂家 | 集团编号 | 管理编号 | 校准点
01 | 电子织物强力机 | HD026N | 010013 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00062 | 101 | 力值：5N、10N、20N、50N、100N、300N、500N、1000N、1500N、2000N、2500N； 速度：100mm/min、200mm/min；隔距：50mm、100mm、200mm；测力分辨率为0.1N | 纺织品实验室
02 | 英斯特朗材料试验机 | 5565A |  | 英斯特朗（上海）实验设备贸易有限公司 | YJHYQ00078 | 118 | 力值：5N、10N、20N、50N、100N、300N、500N、1000N、1500N、2000N、2500N； 速度：100mm/min、200mm/min；隔距：50mm、100mm、200mm；测力分辨率为0.1N | 纺织品实验室
03 | 电子织物强力仪 | HD026N+ | 1509070 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00142 | 197 | 力值：5N、10N、20N、50N、100N、300N、500N、1000N、1500N、2000N、2500N； 速度：100mm/min、200mm/min；隔距：50mm、100mm、200mm；测力分辨率为0.1N | 纺织品实验室
04 | 标准光源箱 | CAC-600-6 |  | 莱州市电子仪器有限公司 | YJHYQ00065 | 105 | ≥光照度600LX | 纺织品实验室
05 | 标准光源箱 | / | / | 西德贺利氏公司 | YJHYQ00109 | 151 | ≥光照度600LX | 纺织品实验室
06 | 织物硬挺度测试仪 | LLY-01 | 131100 | 莱州市电子仪器有限公司 | YJHYQ00081 | 123 | 41°夹角 | 纺织品实验室
07 | 数字式织物撕裂仪 | YG033D | 80500 | 莱州市电子仪器有限公司 | YJHYQ00069 | 109 | 力值：5N、10N、20N、50N、100N | 纺织品实验室
08 | 落锤式织物撕裂仪 | YG033B | 161100 | 莱州市电子仪器有限公司 | YJHYQ00255 | 340 | 力值：5N、10N、20N、50N、100N | 纺织品实验室
09 | 数字式织物透气量仪 | YG461Z | 200405 | 莱州市电子仪器有限公司 | YJHYQ00070 | 110 | 压力计：100Pa、200Pa；透气率：10mm/s、50mm/s、100mm/s | 纺织品实验室
10 | 马丁代尔耐磨及起球性能试验仪 | YG401N | 101452 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00077 | 117 | 计数器；传动转速：外（47.5±2.5）r/min、内（44.5±2.4）r/min；平整度 | 纺织品实验室
11 | 马丁代尔耐磨及起球性能测试仪 | YG401H | 2004118 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00156 | 1B2 | 计数器；传动转速：外（47.5±2.5）r/min、内（44.5±2.4）r/min；平整度 | 纺织品实验室
12 | 织物ICI起球性测试仪 | M227A |  | 深圳SDL-ATLAS 有限公司 | YJHYQ00079 | 121 | 速度：（60±1）r/min;压力：490cN、100cN、290cN；磨盘平整度 | 纺织品实验室
13 | 织物起毛起球仪 | YG502N | 1704145 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00256 | 341 | 速度：（60±1）r/min;压力：490cN、100cN、290cN；磨盘平整度 | 纺织品实验室
14 | 织物起毛起球仪 | YG502N | 2107042 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00272 | 360 | 速度：（60±1）r/min;压力：490cN、100cN、290cN；磨盘平整度 | 纺织品实验室
15 | 织物起毛起球仪 | YG502N | 1704146 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00257 | 342 | 速度：（60±1）r/min;压力：490cN、100cN、290cN；磨盘平整度 | 纺织品实验室
16 | 织物沾水度仪 | YG813 |  | 宁波纺织仪器厂 | YJHYQ00096 | 138 | 夹角：45°；喷嘴直径(0.86±0.05)mm；距离(150±2)mm | 纺织品实验室
17 | 织物渗水性测试仪 | YG812N | 091211 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00127 | 175 | 压力值：50kPa；计时器 | 纺织品实验室
18 | 锐利边缘测试仪 | FFZ601 | 14556 | 温州方圆仪器有限公司 | YJHYQ00146 | 1A1 | 表面粗糙度≤0.40μm、转动轴心切线速度（23±4）mm/s | 纺织品实验室
19 | 锐利尖端测试仪 | FFZ602 | 14557 | 温州方圆仪器有限公司 | YJHYQ00147 | 1A2 | 力值：4.3-4.5N | 纺织品实验室
20 | 条干均匀度测试仪 | UT5 |  | 瑞士乌斯特公司 | YJHYQ00221 | 303 | 速度：400m/min;不确定度 | 纺织品实验室
21 | 条干均匀度仪 | YG139 | 3815157 | 苏州长风纺织机电科技有限公司 | YJHYQ00247 | 330 | 速度：400m/min;不确定度 | 纺织品实验室
22 | 纱线毛羽测试仪 | YG172A | 12611002 | 陕西长岭纺织机电科技有限公司 | YJHYQ00246 | 329 | 毛羽分辨率：≥0.05mm；毛羽细度分辨率：≥5μm；张力分度值：≤0.1cN | 纺织品实验室
23 | 毛羽测试仪 | USTER HL400 |  | 瑞士乌斯特公司 | YJHYQ00223 | 306 | / | 纺织品实验室
24 | 十万米纱疵仪 | CMT5 | 10082180 | 瑞士乌斯特公司 | YJHYQ00271 | 359 | 络筒机速度：600m/min、800m/min；光源传感器 | 纺织品实验室
25 | 十万米纱疵仪 | CMT5 |  | 瑞士乌斯特公司 | YJHYQ00266 | 354 | 络筒机速度：600m/min、800m/min；光源传感器 | 纺织品实验室
26 | 电子单纱强力机 | USTER |  | 瑞士乌斯特公司 | YJHYQ00219 | 301 | 速度：500m/min、250m/min；隔距：500mm、250mm | 纺织品实验室
27 | 织物脱毛测试仪 | EY501 | 037 | 天津纺器测试中心 | YJHYQ00066 | 106 | 刷子 | 纺织品实验室
28 | 保温性能试验机 | ASTM-100A | / | 日本大荣科学精器制作所 | YJHYQ00067 | 107 | 传感器；计时器 | 纺织品实验室
29 | 织物悬垂性测试仪 | YG811L | / | 莱州市电子仪器有限公司 | YJHYQ00102 | 144 | 故障 | 纺织品实验室
30 | 袜子拉伸仪 | WLY-1 | / | 上海津纺服装设备技术有限公司 | YJHYQ00087 | 129 | 力值：5N,10N，20N,30N | 纺织品实验室
31 | 纽扣拉力测试仪 | NK-300 | 2080452 | 东莞市莞城东尼检测仪器经营部 | YJHYQ00084 | 126 | 力值：70N；固定器 | 纺织品实验室
32 | 滚箱起球仪 | YG511N | 1609074 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00248 | 333 | 转速；计数器 | 纺织品实验室
33 | 国标圆轨迹起球测试仪 | M235P | / | 深圳SDL Atlas 有限公司 | YJHYQ00082 | 124 | 转速；计数器 | 纺织品实验室
34 | 白度计 | WSB-3A | 548 | 温州市鹿东仪器厂 | YJHYQ00033 | 55 | 误差：0.5 | 纺织品实验室
35 | 卷曲弹性仪 | YG362A | / | 太仓纺仪厂 | YJHYQ00023 | 35 | 力值：20cN；隔距：20mm | 纺织品实验室
36 | 纤维比电阻仪 | YG321 | 1408 | 常州第二纺织仪器厂有限公司 | YJHYQ00036 | 59 | 电阻值：106Ω、107Ω、108Ω、109Ω、1010Ω、1011Ω | 纺织品实验室
37 | 电子单纤维强力仪 | YG004N+ | 1402012 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00034 | 56 | 力值：5cN,10cN,20cN,30cN | 纺织品实验室
38 | 摩擦法防钻绒仪 | YG819E | 141513 | 绍兴力必信仪器有限公司 | YJHYQ00035 | 58 | 距离：（44±1）mm;转速：135r/min | 纺织品实验室
39 | 日晒色牢度测试仪 | M237/CI3000+ | / | 美国SDL Atlas 有限公司 | YJHYQ00090 | 132 | 黑标温度（47±3）℃、黑板温度（45±3）℃、辐照度（42±2）W/㎡ | 纺织品实验室
40 | 拒酸性能测试仪 | M706 | Y07205 | 山纺仪器有限公司 | YJHYQ00277 | 404 | 计时器精度为0.1s、注射速率1mL/s | 纺织品实验室
41 | 防酸渗透测试仪 | M706 | Y07208 | 山纺仪器有限公司 | YJHYQ00278 | 405 | 计时器精度不低于1s | 纺织品实验室
42 | 静酸压试验仪 | M706 |  | 山纺仪器有限公司 | YJHYQ00279 | 406 | 酸压上升速率（60±3）cm/min | 纺织品实验室
43 | 钢中板曲折试验仪 | GW-090 | 09000904B | 东莞市矩威仪器有限公司 | YJHYQ00291 | 418 | 屈挠速度（16±1）次/s | 纺织品实验室
44 | EN鞋底曲折试验机 | GW-005 | 00700502A | 东莞市矩威仪器有限公司 | YJHYQ00292 | 419 | 屈挠速率（130-135）次/min | 纺织品实验室
45 | 箱包拉杆耐疲劳试验机 | GW-223 | 22301401F | 东莞市国峰检测仪器有限公司 | YJHYQ00311 | 443 | 拉合速度（15、20、25）次/min | 纺织品实验室
46 | 盐雾试验机 | GW-032 | 03201402F | 东莞市国峰检测仪器有限公司 | YJHYQ00312 | 444 | 喷雾压力70、84、98、112、126、140、160、170KPa | 纺织品实验室
47 | 皮鞋勾心刚度测定仪 | GW-045 | NJT892 | 东莞市国峰检测仪器有限公司 | YJHYQ00313 | 445 | HRA/HRB/HRC 50、55、60、65、70、75、80 | 纺织品实验室
48 | 中底纤维板曲折试验机 | GW-035 | 03501401B | 东莞市国峰检测仪器有限公司 | YJHYQ00314 | 446 | 上夹持器屈挠角度（90±1）°、屈挠频率（60±10）次/min，下夹持器（20±0.01）Kg | 纺织品实验室
49 | 皮箱振荡冲击试验机 | GW-220C | 22201401F | 东莞市国峰检测仪器有限公司 | YJHYQ00315 | 447 | 速度20次/min，行程150mm | 纺织品实验室
50 | 箱包行走颠簸试验机 | GW-222 | 22201401F | 东莞市国峰检测仪器有限公司 | YJHYQ00316 | 448 | 运转速度4Km/h | 纺织品实验室
51 | 箱包落锤冲击试验机 | GW-222A | 22201402F | 东莞市国峰检测仪器有限公司 | YJHYQ00317 | 449 | 冲击头圆柱体直径（100±2）mm、冲击头半径（50±2）mm、质量（5000±10）g | 纺织品实验室
52 | 箱包滚筒跌落试验机 | GW-224 | 22001401B | 东莞市国峰检测仪器有限公司 | YJHYQ00318 | 450 | 转速2r/min | 纺织品实验室
53 | 箱包跌落试验机 | GW-052 | 05201401F | 东莞市国峰检测仪器有限公司 | YJHYQ00319 | 451 | 高度600mm、900mm | 纺织品实验室
54 | 箱包滚轮行走试验机 | GW-225（A法） | 22501501F | 东莞市国峰检测仪器有限公司 | YJHYQ00321 | 454 | 运转速度4Km/h | 纺织品实验室
55 | 毛皮熨烫升华速率度仪 | YG6=5E | 13133 | 温州方圆仪器有限公司 | YJHYQ00138 | 192 |  | 纺织品实验室
56 | 平板压烫仪 | YGT=7A | 091210 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00103 | 145 | 温度：100℃、160℃；温度显示器 | 纺织品实验室
57 | 整鞋耐磨试验机 | GF-7012-GB | 2007-02755 | 高铁检测仪器 | YJHYQ00297 | 424 | 磨轮（20±0.1mm）×（4±0.1）mm、磨轮齿角（90±5）°、磨轮齿间宽度（0.2±0.05）mm、磨轮硬度大于等于55HRC、磨轮转速（191±5）r/min、砝码（1、5、10、50、100、500）g | 纺织品实验室
58 | 纺织静电电阻测试仪 | DS-232 | / | 陕西元申纺织技术研究有限公司 | YJHYQ00306 | 433 | 电阻1×10^(6)Ω、1×10^(7)Ω、1×10^(8)Ω、1×10^(9)Ω、1×10^(10)Ω、1×10^(11)Ω | 纺织品实验室
59 | 口罩阻燃性能测试仪 | D-I | / | / | YJHYQ00326 | 459 | 距燃烧器20mm处火焰温度（800±50）℃、移动速度（60±5）mm/s | 纺织品实验室
60 | 透气性测试仪 | LAB | / | / | YJHYQ00145 | 1A0 | 压力计：100Pa、200Pa；透气率：10mm/s、50mm/s、100mm/s | 纺织品实验室
61 | 耐熨烫/升华色牢度测试仪（5英寸X5英寸单测试头） | M247B | 12F247-44 | 美国SDL Atlas 有限公司 | YJHYQ00113 | 155 | 压力值4KP±1、平滑石棉板厚3mm-6mm、温度（110℃、150℃、200℃） | 纺织品实验室
62 | 织物透湿量测试仪 | ModolLLY-33 | 200800 | 莱州市电子仪器有限公司 | YJHYQ00159 | 1B5 | 温度：（38±2）℃、（23±2）℃、（20±2）℃；相对湿度：（90±2）%、（50±2）%、（65±2）%
63 | 整鞋耐折试验机 | GT-7011-GB | / | 高铁检测仪器有限公司 | YJHYQ00280 | 407
64 | 安全鞋床缩试验机 | GT-7049-E | 2007-02750 | 高铁检测仪器有限公司 | YJHYQ00285 | 412
65 | 全自动透气量测试仪 | YS461Z | / | 莱州市电子仪器有限公司 | YJHYQ00160 | 1B6 | 压力计：100Pa、200Pa；透气率：10mm/s、50mm/s、100mm/s
66 | 静电衰减性能测试仪 | LFY-401C | 14106 | 山东省纺织科学研究院 | YJHYQ00133 | 185 | / | 纺织品实验室
67 | 防静电鞋、导电鞋电性能测试仪 | LT-2 | / | 北京莱博塞弗测量技术研究所 | YJHYQ00307 | 434 | 电阻1×10^(5)Ω、1×10^(6)Ω、1×10^(7)Ω、1×10^(8)Ω、1×10^(9)Ω | 纺织品实验室
68 | 安全帽抗静电性能测试仪 | LT-1 | / | 北京莱博塞弗测量技术研究所 | YJHYQ00308 | 435 | 电阻1×10^(5)Ω、1×10^(6)Ω、1×10^(7)Ω、1×10^(8)Ω、1×10^(9)Ω、1×10^(10)Ω | 纺织品实验室
69 | 织物胀破仪 | YG032G | 13974 | 温州方圆仪器有限公司 | YJHYQ00143 | 198 | 强力：600N、700N、800N、1000N、 | 纺织品实验室
70 | 梳片式化纤长度分析仪 |  |  |  |  | 33 | /
71 | 熨烫升华牢度仪 | YG（B）605 | / | 温州大荣纺仪厂 | YJHYQ00112 | 154 | 压力值4KP±1、平滑石棉板厚3mm-6mm、温度（110℃、150℃、200℃） | 纺织品实验室
72 | 皮鞋剥离强度仪 | GT-7051-GB | / | 高铁检测仪器有限公司 | YJHYQ00298 | 425 | 刀口速度（20±2）mm/min、力值（20、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120）
73 | 曲折试验机 | GW-009FF | / | 东莞市国峰检测仪器公司 | YJHYQ00336 | 470 | 屈挠角度（50±1）°、屈挠频率（230±10）次/min、
74 | 硬度计 | GT-GS-MB | 2007-02758 | 高铁检测仪器有限公司 | YJHYQ00289 | 416 | 硬度30、35、40、45、50、55、60、65、70、75
75 | 洛氏硬度计 | H-119 | / | 东莞市钜威仪器公司 | YJHYQ00338 | 472 | HRA/HRB/HRC 50、55、60、65、70、75、80
76 | 点对点电阻测试仪 | HX-8220 | K-0973 | 日本大荣科学精器制作所 | YJHYQ00332 | 465 | 电阻1×10^(6)Ω、1×10^(7)Ω、1×10^(8)Ω、1×10^(9)Ω、1×10^(10)Ω、1×10^(11)Ω
77 | 口罩过滤效率测试仪 | RL2000 | 202007032 | 上海罗中科技发展有限公司 | YJHYQ00161 | 1B8 | 流量（85±4）L/min、
78 | 毛皮汗渍色牢度仪 | YG631E | 13150 | 温州方圆仪器有限公司 | YJHYQ00137 | 191 |  | 纺织品实验室
79 | 水浴恒温振荡器 | HD500B | 1606121 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00197 | 266 | 20℃、40℃、37℃、50℃、70℃、92.5℃ | 纺织品实验室
80 | 水浴恒温振荡器 | HD500B | 1909116 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00209 | 287 | 20℃、40℃、37℃、50℃、70℃、92.5℃ | 纺织品实验室
81 | 水浴恒温振荡器 | HD501B | 1909112 | 南通宏大实验仪器有限公司 | YJHYQ00210 | 288 | 20℃、40℃、37℃、50℃、70℃、92.6℃ | 纺织品实验室
82 | 水浴恒温振荡器 | THZ-82A | 0086370 | 常州普天仪器制造有限公司 | YJHYQ00211 | 289 | 20℃、40℃、37℃、50℃、70℃、92.7℃ | 纺织品实验室
83 | 水浴恒温振荡器 | THZ-82A | 0086371 | 常州普天仪器制造有限公司 | YJHYQ00212 | 290 | 20℃、40℃、37℃、50℃、70℃、92.8℃ | 纺织品实验室
84 | 温湿度变送记录仪 | RS-WS-WIFI-6WX | 33000588 | 山东仁科测控技术有限公司 | YJHWS00018 | 7428 | 20℃ 65% | 纺织品实验室
85 | 温湿度变送记录仪 | RS-WS-WIFI-6WX | 33007429 | 山东仁科测控技术有限公司 | YJHWS00019 | 7429 | 20℃ 65% | 纺织品实验室
86 | 温湿度变送记录仪 | RS-WS-WIFI-6WX | 33005580 | 山东仁科测控技术有限公司 | YJHWS00020 | 7430 | 20℃ 65% | 纺织品实验室
87 | 温湿度变送记录仪 | RS-WS-WIFI-6WX | 33007260 | 山东仁科测控技术有限公司 | YJHWS00021 | 7431 | 20℃ 65% | 纺织品实验室
88 | 温湿度变送记录仪 | RS-WS-WIFI-6WX | 33007257 | 山东仁科测控技术有限公司 | YJHWS00022 | 7432 | 20℃ 65% | 纺织品实验室
89 | 温湿度变送记录仪 | RS-WS-WIFI-6WX | 33000566 | 山东仁科测控技术有限公司 | YJHWS00023 | 7433 | 20℃ 65% | 纺织品实验室
90 | 透气性测试仪 | 3240B | B.A.P.-1-16 | 意大利美司丹（MESDAN） | YJHYQ00143 | 1A0 | 压力计：100Pa、200Pa；透气率：10mm/s、50mm/s、100mm/s | 纺织品实验室

## Sheet1
序号 | 仪器设备名称 | 管理编号 | 型号规格 | 出厂日期 | 检定周期 | 存放地点 | 仪器状态 | 周检时间 | 设备编号
01 | 电子织物强力机 | 101 | HD026N | 2001.09 | 1年 | 406 | 正常 | 2022.8.8 | 010013
02 | 英斯特朗材料试验机 | 118 | 5565A | 2010.02 | 1年 | 408 | 正常 | 2022.8.8 | /
03 | 电子织物强力仪 | 197 | HD026N+ | 2015.09 | 1年 | 406 | 正常 | 2022.8.8 | 1509070
04 | 标准光源箱 | 105 | CAC-600-6 | 2015.11 |  | 608 | 正常 | 2022.8.8 | /
05 | 标准光源箱 | 150 | YG982 | 1995.05 | 1年 | 608 | 正常 | 2022.8.8 | /
06 | 标准光源箱 | 151 |  | 1987.12 | 1年 | 608 | 正常 | 2022.8.8 | /
07 | 织物硬挺度试验仪 | 108 |  | 2004.08 | 1年 | 406 | 正常 | 2022.8.8 | /
08 | 织物硬挺度测试仪 | 123 | LLY-01 | 2015.11 |  | 406 | 正常 | 2022.8.8 | 131100
09 | 数字式织物撕裂仪 | 109 | YG033D | 2008.09 | 1年 | 406 | 正常 | 2022.8.8 | 80500
10 | 落锤式织物撕裂仪 | 340 | YG033B | 2017.04 | 1年 | 406 | 正常 | 2022.8.8 | 161100
11 | 数字式织物透气量仪 | 110 | YG(B)461D | 2004.11 | 1年 | 406 | 正常 | 2022.8.8 | /
12 | 数字式透气量仪 | 111 | YG(B)461D | 2001.02 | 1年 | 406 | 正常 | 2022.8.8 | /
13 | 织物密度镜 | 113 | Y511A | 1987 | 1年 | 406 | 正常 | 2022.8.8 | /
14 | 织物密度镜 | 114 | Y511A | 1987 | 1年 | 406 | 正常 | 2022.8.8 | /
15 | 织物密度镜 | 115 | Y511A | 1987 | 1年 | 406 | 正常 | 2022.8.8 | /
16 | 耐磨性与起球性测试仪 | 116 | M235 | 2009.09 | 1年 | 408 | 正常 | 2022.8.8 | /
17 | 马丁代尔耐磨及起球性能试验仪 | 117 | YG401N | 2010.04 | 1年 | 408 | 正常 | 2022.8.8 | 101452
18 | 马丁代尔耐磨及起球性能测试仪 | 1B2 | YG401H | 2020.04 | 1年 | 408 | 正常 | 20220428 | 2004118
19 | 织物ICI起球性测试仪 | 121 | M227A | 2012.12 | 1年 | 408 | 正常 | 2022.8.8
20 | 织物起毛起球仪 | 341 | YG502N | 2017.04 | 1年 | 408 | 正常 | 2022.8.8 | 1704145
21 | 织物起毛起球仪 | 360 | YG502N | 2021.09 | 1年 | 408 | 正常 | 2022.2.17 | 2107042
22 | 织物起毛起球仪 | 342 | YG502N | 2017.04 | 1年 | 408 | 正常 | 2022.8.8 | 1704146
23 | 织物厚度仪 | 127 | YG141 | 2001.05 | 1年 | 408 | 正常 | 2022.8.8 | /
24 | 织物沾水度仪 | 138 | YG813 | 2006.11 | 1年 | 603 | 正常 | 2022.8.8 | /
25 | 沾水测试仪 | 139 | YH-86 | 1986.12 | 1年 | 603 | 正常 | 2022.8.8 | /
26 | 电子摩擦色牢度测试仪 | 156 | M238BB | 2012.06 | 1年 | 610 | 正常 | 2022.8.8 | 718J0034
27 | 染色摩擦牢度仪 | 157 | Y571B | 1986.08 | 1年 | 610 | 正常 | 2022.8.8 | 6275
28 | 摩擦色牢度试验机 | 158 | Y571B | 2010.01 | 1年 | 610 | 正常 | 2022.8.8 | 091948
29 | 摩擦色牢度试验仪 | 182 | Y571B | 2014.06 | 1年 | 610 | 正常 | 2022.8.8 | 1406049
30 | 毛皮耐摩擦色牢度测试仪 | 188 | DY601A | 2014.12 | 1年 | 603 | 正常 | 2022.8.8 | 14003
31 | 摩擦色牢度试验机 | 1A3 | Y571B | 2017.03 | 1年 | 610 | 正常 | 2022.8.8 | 1703129
32 | 摩擦色牢度试验机 | 1A4 | Y571B | 2017.03 | 1年 | 610 | 正常 | 2022.8.8 | 1703130
33 | 染色刷洗牢度仪 | 159 | Y571C | 1986.04 | 1年 | 610 | 正常 | 2022.8.8 | 6018
34 | 刷洗色牢度试验仪 | 181 | Y571C | 2014.06 | 1年 | 610 | 正常 | 2022.8.8 | 1406054
35 | 织物渗水性测试仪 | 175 | YG812N | 2009.03 | 1年 | 605 | 正常 | 2022.8.8 | /
36 | 锐利边缘测试仪 | 1A1 | FFZ601 | 2016.03 | 1年 | 605 | 正常 | 2022.8.8 | 14556
37 | 锐利尖端测试仪 | 1A2 | FFZ602 | 2016.03 | 1年 | 605 | 正常 | 2022.8.8 | 14557
38 | 耐汗渍色牢度仪 | 1A5 | M231 | 2017.04 | 1年 | 603 | 正常 | 2022.8.8 | 918P0106
39 | 汗渍色牢度仪 | 1A6 | YG631 | 2017.04 | 1年 | 603 | 正常 | 2022.8.8 | 170113
40 | 汗渍色牢度仪 | 1A7 | YG631 | 2017.04 | 1年 | 603 | 正常 | 2022.8.8 | 170118
41 | 全自动单纱强力机 | 339 | YG068C | 2017.01 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.8.8 | 4216049
42 | 电子单纱强力仪 | 302 | HD021NS | 2012.11 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.8.8 | 1208037
43 | 条干均匀度测试仪 | 303 | UT5 | 2009.11 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.8.8
44 | 条干均匀度仪 | 330 | YG139 | 2015.12 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.8.8 | 3815157
45 | 纱线毛羽测试仪 | 329 | YG172A | 2014.1 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.8.8 | 12611002
46 | 毛羽测试仪 | 306 | USTER HL400 | 2012.12 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.8.8
47 | 十万米纱疵仪 | 359 | CMT5 | 2020.11 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.8.8 | 10082180
48 | 十万米纱疵仪 | 354 | CMT5 | 2018.08 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.8.8 | 10082180
49 | 纱疵分级仪 | 308 | Uster-Ⅳ | 2006.07 | 1年 | 412 | 正常 | 2022.8.8 | /
50 | 半自动捻度仪 | 309 | USTER 5-SA | 2012.12 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.8.8 | /
51 | 数字式纱线捻度机 | 310 | Y331LN | 2004.11 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.8.8 | /
52 | 数字式捻度仪 | 355 | Y331LN | 2019.11 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.11.4 | 190423
53 | 数字式捻度仪 | 357 | Y331LN | 2020.10 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.10.30 | 200903
54 | 缕纱测长机 | 311 | YG086 | 1986.08 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.8.8
55 | 缕纱测长机 | 356 | YG086 | 2020.10 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.10.29 | 200306
56 | 缕纱测长机 | 328 | YG086C | 2014.06 | 1年 | 410 | 正常 | 2022.8.8 | 1406037
57 | 摇黑板机 | 313 | Y381A | 1987.03 | 1年 | 402 | 正常 | 2022.8.8 | /
58 | 摇黑板机 | 314 | YG(B)381 | 1992.12 | 1年 | 402 | 正常 | 2022.8.8 | /
59 | 摇黑板机 | 327 | YG381 | 2014.06 | 1年 | 402 | 正常 | 2022.8.8 | 1405071